## Sheet1
序号 | 通道名称 | 级别 | 通道内在运高压电缆线路(降序填写，例如220甲线、乙线，110丙线、丁线） | 起始点 | 终点 | 受影响变电站 | 通道长度(米)
1 | 世博隧道 | 一级 | 500kV三静5191\三安5192,220kV建南4274\安南2A37\建云4271\建云4272\新安2A50\建济4273\安广2A40\安济2A33\安宛2A38\林建4149\林建4150\安复2A34 | 三林站 | 静安站 | 静安站、南市站、连云站、济南站、广场站、宛平站、浦建站、复兴站 | 15267
2 | 虹杨隧道 | 一级 | 500kV五杨5193\五行5194,220kV五蕴2B51\五蕴2B62,110kV蕴皋1C088\蕴皋1C093 | 杨行站 | 五角场站 | 杨行站、五角场站、蕴藻浜站、恒皋站 | 14360
3 | 新江湾隧道 | 一级 | 220kV闸湾4241\蕴湾4242\浏湾4245\闸蕴2258 | 闸北电厂 | 殷行路新江湾路 | 新江湾站、蕴藻浜站 | 2636
4 | 半淞园隧道 | 一级 | 220kV建南4274\安南2A37，110kV花蒙1269\花蒙1270 | 世博#6竖井 | 南市站 | 南市站、花园港站、蒙自站 | 800
5 | 龙阳路隧道 | 一级 | 220kV杨建2145\杨建2146\林建4149\林建4150\建云4271\建云4272\建济4273\建南4274 | 浦建站 | 世博隧道#10竖井 | 浦建站、连云站、济南站、南市站 | 2300
6 | 杨高中路隧道 | 一级 | 220kV罗源4141\罗源4142\罗源4143\罗源4144\罗锦2153\罗墨2151\罗墨4140 | 源深站 | 罗山站 | 源深站、锦绣站、即墨站 | 3180
7 | 杨厂隧道 | 一级 | 220kV银庭2183\银庭2184\银森2185\罗篮2152 | 杨树浦电厂 | 浦东#3井 | 银山站、森林站、提篮桥站 | 1071
8 | 辰塔站至松江南牵引站电缆通道段 | 一级 | 220辰牵4129、华牵4130 | 万荣站 | 民和站 | 万荣站、民和站 | 5848
9 | 新通、星华站至虹桥牵引站电缆通道 | 二级 | 220通牵4280、星牵4281 | 辰塔站 | 松江南牵引站 | 松江南牵引站 | 4255.3
10 | 万荣站至民和站电缆通道 | 二级 | 220荣民2189、荣民2190、荣民2247 | 新通站、星华站 | 虹桥牵引站 | 新通站、星华站、虹桥牵引站 | 10971
11 | 长兴站至中船降压站电缆通道 | 二级 | 110长船1121（长兴）、长船1121（中船）、长船1123（长兴）、长船1123（中船） | 长兴站 | 中船降压站 | 长兴站、中船降压站 | 1991
12 | 紫薇站至宏力站电缆通道 | 二级 | 220紫宏2179、紫宏2180 | 紫薇站 | 宏力站 | 紫薇站、宏力站 | 641.5
13 | 即墨站至上海中心站电缆通道 | 二级 | 110墨心1G164 | 即墨站 | 上海中心站 | 即墨站、上海中心站 | 2130
14 | 连云站至上海中心站电缆通道 | 二级 | 110云心1633 | 连云站 | 上海中心站 | 连云站、上海中心站 | 6437.8
15 | 妙境站至迪士尼站电缆通道 | 二级 | 110妙尼1G012、妙尼1G015、镇磁1527、镇磁1529 | 妙境站 | 迪士尼站 | 迪士尼站、磁悬浮站 | 9057
16 | 申江站至迪士尼站电缆通道 | 二级 | 110申尼1G104、申尼1G108 | 申江站 | 迪士尼站 | 申江站、迪士尼站 | 3556.4
17 | 诸光站至博览中心站电缆通道 | 二级 | 110光博1R019、光博1R018、虹光1E151、虹光1E157、泾光1R027 | 诸光站站 | 博览中心站 | 诸光站站、博览中心站 | 1210
18 | 慈竹站至工行数据中心站（用户）电缆通道 | 二级 | 110慈工1P036、定皇1188、双皇1P004 | 慈竹站 | 工行数据中心站（用户） | 慈竹站、工行数据中心站（用户） | 5500
19 | 嘉定站外终端至工行数据中心站电缆通道 | 二级 | 110定工1145(工行数据中心)、戴裕1P034 | 嘉定站外终端 | 工行数据中心站 | 嘉定站外终端、工行数据中心站 | 8918
20 | 洲海站至青草沙站电缆通道 | 二级 | 110洲草1545、洲草1548 | 洲海站 | 青草沙站 | 洲海站、青草沙站 | 5820
21 | 鼎松站至台积电站电缆通道 | 二级 | 110鼎台1K071、鼎台1K075 | 鼎松站 | 台积电站 | 鼎松站、台积电站 | 699